| # ПЛАКАТЫ И ЗНАКИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ |  |
| --- | --- |
| НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ Для запрещения подачи напряжения на рабочее место |  |
| НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТА НА ЛИНИИ Для запрещения подачи напряжения на линию, на которой работают люди |  |
| ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН Для предупреждения об опасности воздействия электрического поля на персонал и запрещения передвижения без средств защиты |  |
| НЕ ОТКРЫВАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ Для запрещения подачи сжатого воздуха, газа |  |
| РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ Для запрещения повторного ручного включения выключателей ВЛ после их автоматического отключения без согласования с производителем работ |  |
| Для предупреждения об опасности поражения электрическим током (применяется в электроустановках до и выше 1000 в электростанций и подстанций ) |  |
| Для предупреждения об опасности поражения электрическим током (применяется в населенной местности на опорах ВЛ выше 1000 в ) |  |
| СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ Для предупреждения об опасности поражения электрическим током |  |
| ИСПЫТАНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ Для предупреждения об опасности поражения электрическим током при проведении испытаний повышенным напряжением |  |
| НЕ ВЛЕЗАЙ УБЬЕТ! Для предупреждения об опасности подъема по конструкциям, при котором возможно приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением |  |
| РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ Для указания рабочего места |  |
| ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ Для указания безопасного пути подъема к рабочему месту, расположенному на высоте |  |
| ЗАЗЕМЛЕНО Для указания о недопустимости подачи напряжения на заземленный участок электроустановки |  |